## Evaluación
Listado de Equipos HVAC CIP -LIMA
ITEM | CATEGORIA | EDIFICIO | NIVEL | CODIGO DE PLANO | REFERENCIA | USUARIO | TIPO DE EQUIPO | CAP. TON | Mantenimiento | Cambio
1 | Confort | 1 | Primer piso | E1-01-01 | Oficina |  | Split decorativo | 1
2 | Confort | 1 | Primer piso | E1-01-02 | Oficina |  | Split decorativo | 1
3 | Confort | 1 | Primer piso | E1-01-03 | Oficina |  | Split decorativo | 1
4 | Confort | 1 | Primer piso | E1-01-04 | Oficina |  | Split decorativo | 2
5 | Confort | 1 | Primer piso | S/C | Oficina |  | Split decorativo | 1
6 | Confort | 1 | Primer piso | E1-01-05 | Oficina |  | Split decorativo | 1
7 | Confort | 1 | Primer piso | E1-01-06 | Oficina |  | Split decorativo | 1
8 | Confort | 1 | Primer piso | E1-01-07 | Campus Shared Service | Bertha Koechlin | Split decorativo | 1.5
9 | Confort | 1 | Primer piso | E1-01-09 | Campus Shared Service | Bertha Koechlin | Split decorativo | 1
10 | Confort | 1 | Primer piso | E1-01-10 | Campus Shared Service | Bertha Koechlin | Split decorativo | 1
11 | Confort | 1 | Primer piso | E1-01-11 | Campus Shared Service | Bertha Koechlin | Split decorativo | 1.5
12 | Laboratorio - ITU | 1 | Primer piso | E1-01-12 | Nodo | Percy Cabello | Split decorativo | 1
13 | Confort | 1 | Primer piso | E1-01-14 | Direccion general | Gerencia General | Split decorativo (pared) | 2
14 | Confort | 1 | Primer piso | E1-01-15 | Direccion general (Ingreso Oficinas) | Gerencia General | Split ducto | 5
15 | Confort | 1 | Primer piso | E1-01-16 | Direccion general | Gerencia General | Split decorativo | 1
16 | Confort | 1 | Primer piso | E1-01-19 | Direccion general | Gerencia General | Split decorativo | 1
17 | Confort | 1 | Primer piso | E1-01-20 | Direccion general | Gerencia General | Paquete | 7.5
18 | Confort | 1 | Primer piso | E1-01-20 | Direccion general (Back up) | Gerencia General | Split ducto | 5
19 | Confort | 1 | Primer piso | E1-01-24 | Direccion general | Gerencia General | Split decorativo Inverter | 1.5
20 | Confort | 1 | Primer piso | E1-01-26 | Direccion general | Gerencia General | Split decorativo Inverter | 1
21 | Confort | 1 | Primer piso | E1-01-28 | Direccion general | Gerencia General | Split decorativo Inverter | 1
22 | Laboratorio | 1 | Primer piso | E1-01-29 | Molienda | Gabriela Burgos | Split decorativo Inverter | 1.5
23 | Laboratorio | 1 | Primer piso | E1-01-30 | XRF | Gabriela Burgos | Split decorativo | 1.5
24 | Laboratorio | 1 | Primer piso | E1-01-31 | Cultivo de Semillas | Manuel Gastelo | Split decorativo | 1.5
25 | Confort | 1 | Segundo piso | E1-02-01 | Oficina | RIU | Split decorativo | 1.5
26 | Confort | 1 | Segundo piso | E1-02-02 | Oficina | RIU | Split decorativo | 1
27 | Laboratorio - ITU | 1 | Segundo piso | E1-02-03 | Nodo (Switch de red) | Percy Cabello | Split decorativo | 1
28 | Confort | 1 | Segundo piso | E1-02-05 | Comedor Privado | Bertha Koechlin | Split decorativo (pared) | 2
29 | Confort | 1 | Segundo piso | E1-02-06 | Oficina | RIU | Split decorativo | 1
30 | Confort | 1 | Segundo piso | E1-02-07 | Oficina | RIU | Split decorativo | 1
31 | Confort | 1 | Segundo piso | E1-02-08 | Oficina | RIU | Split decorativo | 1
32 | Confort | 1 | Segundo piso | E1-02-09 | Oficina | RIU | Split decorativo | 1
33 | Confort | 1 | Segundo piso | E1-02-10 | Oficina | RIU | Split decorativo | 1
34 | Laboratorio | 1 | Segundo piso | E1-02-11 | Nirs | Gabriela Burgos | Split decorativo | 1.5
35 | Laboratorio | 1 | Segundo piso | E1-02-11 | Nirs (Back up) | Gabriela Burgos | Split decorativo | 1.5
36 | Laboratorio | 1 | Segundo piso | E1-02-12 | Oficina | Giovanna Muller | Split decorativo | 1
37 | Laboratorio | 1 | Segundo piso | E1-02-14 | Sala dre maquinas ABL | Giovanna Muller | Split ducto | 5
38 | Laboratorio | 1 | Segundo piso | E1-02-15 | Electroforesis | Giovanna Muller | Split ducto | 2
39 | Laboratorio | 1 | Segundo piso | E1-02-16 | Maker III | Giovanna Muller | Split ducto | 3
40 | Laboratorio | 1 | Segundo piso | E1-02-17 | Marker II | Giovanna Muller | Split ducto | 3
41 | Laboratorio | 1 | Segundo piso | E1-02-18 | Marker I | Giovanna Muller | Split decorativo | 3
42 | Laboratorio | 1 | Segundo piso | E1-02-19 | Cytogenetics | Giovanna Muller | Split ducto | 2
43 | Laboratorio | 1 | Segundo piso | E1-02-20 | Sala de Maquinas | Giovanna Muller | Split ducto | 5
44 | Laboratorio | 1 | Segundo piso | E1-02-21 | Control de Calidad (Prep. de muestras) | Gabriela Burgos | Split ducto | 4
45 | Laboratorio | 1 | Segundo piso | E1-02-22 | Control de Calidad (Analisis Químico) | Gabriela Burgos | Split decorativo piso techo | 3
46 | Laboratorio | 1 | Segundo piso | E1-02-23 | Control de Calidad (Analisis Químico) | Gabriela Burgos | Split decorativo | 1.5
47 | Confort | 2 | Primer piso | E2-01-01 | Finanzas (Caja) | Amanda Rodriguez | Split decorativo | 1
48 | Confort | 2 | Primer piso | E2-01-02 | Finanzas | Amanda Rodriguez | Split Ducto (Fan Coil) | 5
49 | Confort | 2 | Primer piso | E2-01-06 | Finanzas | Amanda Rodriguez | Split Ducto | 5
50 | Confort | 2 | Primer piso | E2-01-10 | Finanzas | Amanda Rodriguez | Split Ducto (Fan Coil) | 5
51 | Laboratorio - ITU | 2 | Primer piso | E2-01-11 | Servidor N 2 | Percy Cabello | Split Ducto | 5
52 | Laboratorio - ITU | 2 | Primer piso | E2-01-11 | Servidor N 2 (Back up) | Percy Cabello | Split Ducto | 5
53 | Confort | 2 | Primer piso | E2-01-13 | Oficina |  | Split decorativo | 2
54 | Confort | 2 | Primer piso | E2-01-15 | Oficina |  | Split decorativo | 1.5
55 | Confort | 2 | Primer piso | E2-01-14 | Oficina |  | Split Ducto (Fan Coil) | 4
56 | Laboratorio | 2 | Primer piso | E2-01-22 | Serologia | Giovanna Muller | Split Ducto (Fan Coil) | 4
57 | Laboratorio | 2 | Primer piso | E2-01-24 | Patologia | Giovanna Muller | Split Ducto | 5
58 | Laboratorio | 2 | Primer piso | E2-01-25 | Micologia | Giovanna Muller | Split Ducto | 5
59 | Confort | 2 | Primer piso | E2-01-26 | Oficina |  | Split decorativo | 1.5
60 | Confort | 2 | Primer piso | E2-01-27 | Oficina |  | Split decorativo | 1.5
61 | Confort (VRF) | 2 | Azotea | IEE2-01-01 | VRF Unidad Condensadora AM200JXVAFH |  | VRF Unidad Condensadora AM200JXVAFH | 175
62 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-11 | Sala central |  | Multisplit fan coil Samsung | 2.5
63 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-11 | Sala central |  | Multisplit fan coil Samsung | 2.5
64 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-12 | Oficina |  | Multisplit fan coil Samsung | 1
65 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-13 | Oficina |  | Multisplit fan coil Samsung | 1
66 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-14 | Oficina |  | Multisplit fan coil Samsung | 0.75
67 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-15 | Oficina |  | Multisplit fan coil Samsung | 0.75
68 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-39 | Oficina |  | Multisplit fan coil Samsung | 0.75
69 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-01 | Oficina |  | Multisplit fan coil Samsung | 1
70 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-02 | Oficina |  | Multisplit fan coil Samsung | 0.75
71 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-04 | Oficina |  | Multisplit fan coil Samsung | 0.75
72 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-05 | Oficina |  | Multisplit fan coil Samsung | 0.75
73 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-06 | Oficina |  | Multisplit fan coil Samsung | 0.75
74 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-07 | Oficina |  | Multisplit fan coil Samsung | 0.75
75 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-24 | Oficina |  | Multisplit fan coil Samsung | 0.75
76 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-17 | Oficina |  | Split decorativo | 1
77 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-18 | Oficina |  | Split decorativo | 1
78 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-20 | Oficina |  | Split decorativo | 1
79 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-22 | Oficina |  | Split decorativo | 1
80 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-23 | Oficina |  | Split decorativo | 1
81 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-25 | Oficina |  | Split ducto | 3
82 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-16 | Oficina |  | Paquete | 4
83 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-19 | Oficina |  | Paquete | 4
|  |  |  | E2-02-25 | Oficina |  | Paquete
|  |  |  | E2-02-28 | Oficina |  | Paquete
|  |  |  | E2-02-31 | Oficina |  | Paquete
|  |  |  | E2-02-33 | Oficina |  | Paquete
|  |  |  | E2-02-37 | Oficina |  | Paquete
|  |  |  | E2-02-38 | Oficina |  | Paquete
|  |  |  | Pasadizo 1 | Oficina |  | Paquete
84 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-27 | Oficina |  | Split decorativo | 1
85 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-29 | Oficina |  | Split decorativo | 1
86 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-30 | Oficina |  | Split decorativo | 1
87 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-32 | Oficina |  | Split decorativo | 1
88 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-34 | Oficina |  | Split decorativo | 1
89 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-35 | Oficina |  | Split decorativo | 1
90 | Confort | 2 | Segundo piso | E2-02-36 | Oficina |  | Split decorativo | 1
91 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-01 | VRF Unidad Condensadora Lennox VEP042N432U (41285 BTU/H) |  | VRF Unidad Condensadora Lennox VEP042N432U (41285 BTU/H) | 3.5
92 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-01 | VRF unida evaporadora Lennox VELD018N432U |  | Multisplit Fan coil Lennox | 1.5
93 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-01 | VRF unida evaporadora Lennox VELD018N432U |  | Multisplit Fan coil Lennox | 1.5
94 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-01 | Oficina |  | Split ducto (Fan coil) | 4
95 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-01 | Oficina |  | Split ducto (Fan coil) | 4
96 | Laboratorio - ITU | 3 | Primer piso | S/C | Nodo | Percy Cabello | Split ducto (Fan coil) | 1.5
97 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-02 | Oficina |  | Split decorativo | 1
98 | Confort | 3 | Primer piso | S/C | Oficina |  | Split decorativo | 1
99 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-04 | Oficina | Carla Lazarte | Split ducto (Fan coil) | 2
100 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-06 | Oficina | Carla Lazarte | Split ducto (Fan coil) | 2
101 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-07 | Oficina | Carla Lazarte | Split decorativo | 1.5
102 | Laboratorio - ITU | 3 | Primer piso | IE-03 | Nodo | Percy Cabello | Split decorativo | 1.5
103 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-08 | Oficina |  | Split ducto (Fan coil) | 2
104 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-10 | Oficina |  | Split ducto (Fan coil) | 2
105 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-11 | Oficina | Carla Lazarte | Split ducto (Fan coil) | 2
106 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-13 | Oficina |  | Split ducto (Fan coil) | 2
107 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-16 | Sala de reuniones |  | Split decorativo Inverter | 1
108 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-18 | Oficina |  | Split ducto (Fan coil) | 2
109 | Laboratorio | 3 | Primer piso | E3-01-19 | Oficina |  | Split ducto (Fan coil) | 2
110 | Laboratorio | 3 | Primer piso | E3-01-20 | Oficina |  | Split ducto (Fan coil) | 2
111 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-22 | Oficinas |  | Paquete | 10
112 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-22 | Oficinas |  | Paquete | 10
113 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-31 | Oficina | Karla Seminario | Split ducto (Fan coil) | 2
114 | Confort | 3 | Primer piso | S/C | Oficina (Asistente) | Karla Seminario | Split ducto (Fan coil) | 1.5
115 | Confort | 3 | Primer piso | S/C | Garita de Control | Jhonatan Maquey | Split ducto (Fan coil) | 1.5
116 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-41 | Oficina (Recepción) | Bertha Koechlin | Split decorativo | 3
117 | Confort | 3 | Primer piso | S/C | CPAD (Oficinas) |  | Split decorativo | 1.5
118 | Confort | 3 | Primer piso | S/C | CPAD (Oficinas) |  | Split decorativo | 1.5
119 | Confort | 3 | Primer piso | S/C | CPAD (Oficinas) |  | Split decorativo | 1.5
120 | Confort | 3 | Primer piso | S/C | CPAD (Oficinas) |  | Split decorativo | 1.5
121 | Confort | 3 | Primer piso | S/C | CPAD (Practicante) |  | Split decorativo | 1.5
122 | Confort | 3 | Segundo piso | E3-02-01 | Lactario | Bertha Koechlin | Split decorativo | 1
123 | Ventilacion | 3 | Segundo piso | E3-02-02 | Elaboración de alimentos | Bertha Koechlin | Extractor 4Hp
124 | Ventilacion | 3 | Segundo piso | E3-02-03 | Elaboración de alimentos | Bertha Koechlin | Extractor 1Hp
125 | Confort | 3 | Segundo piso | E3-02-04 | Salas de comida | Bertha Koechlin | Split ducto | 5
126 | Confort | 3 | Segundo piso |  | Salas de comida | Bertha Koechlin | Split ducto | 5
127 | Confort | 3 | Segundo piso |  | Salas de comida | Bertha Koechlin | Split ducto | 5
128 | Confort | 3 | Segundo piso | E3-02-05 | Salas de comida | Bertha Koechlin | Split ducto | 5
129 | Confort | 3 | Segundo piso | S/C | CPAD (Oficinas) |  | Paquete | 3
130 | Confort | 3 | Segundo piso | S/C | CPAD (Oficinas) |  | Paquete | 3
131 | Confort | 3 | Segundo piso | E3-02-10 | Salas de TV | Bertha Koechlin | Split decorativo Inverter | 1.5 | No
132 | Confort | 3 | Segundo piso | E3-02-11 | Sala kichernette | Bertha Koechlin | Split decorativo Inverter | 1.5 | No
133 | Confort | 3 | Segundo piso | E3-02-12 | Dormitorios doble 1 | Bertha Koechlin | Split decorativo Inverter | 1.5 | No
134 | Confort | 3 | Segundo piso | E3-02-13 | Dormitorios doble 2A | Bertha Koechlin | Split decorativo | 1.5 | No
135 | Confort | 3 | Segundo piso | E3-02-16 | Dormitorios doble 5A | Bertha Koechlin | Split decorativo Inverter | 1.5 | No
136 | Confort | 3 | Segundo piso | E3-02-17 | Dormitorios doble 6A | Bertha Koechlin | Split decorativo | 1 | No
137 | Confort | 3 | Segundo piso | E3-02-17 | Dormitorios doble 6B | Bertha Koechlin | Split decorativo | 1 | No
138 | Confort | 3 | Segundo piso | E3-02-20 | Dormitorios doble 9A | Bertha Koechlin | Split decorativo | 1 | No
139 | Confort | 3 | Segundo piso | E3-02-20 | Dormitorios doble 9B | Bertha Koechlin | Split decorativo | 1 | No
140 | Confort | 3 | Segundo piso | E3-02-21 | Dormitorios doble 10 A | Bertha Koechlin | Split decorativo | 1 | No
141 | Confort | 3 | Segundo piso | E3-02-21 | Dormitorios doble 10 B | Bertha Koechlin | Split decorativo | 1 | No
142 | Confort | 3 | Segundo piso | E3-02-14 | Dormitorio 3 | Bertha Koechlin | Split decorativo | 1 | No
143 | Confort | 3 | Segundo piso | E3-02-15 | Dormitorio 4 | Bertha Koechlin | Split decorativo Inverter | 1 | No
144 | Confort | 3 | Segundo piso | E3-02-18 | Dormitorio 7 | Bertha Koechlin | Split decorativo | 1 | No
145 | Confort | 3 | Segundo piso | E3-02-19 | Dormitorio 8 | Bertha Koechlin | Split decorativo | 1 | No
146 | Confort | 3 | Segundo piso | E3-02-22 | Dormitorio 11 | Bertha Koechlin | Split decorativo | 1 | No
147 | Confort | 3 | Segundo piso | E3-02-23 | Dormitorio 12 | Bertha Koechlin | Split decorativo | 1 | No
148 | Confort | 3 | sotano | S/C | CPAD (Oficinas) |  | Paquete | 4
149 | Confort | 3 | sotano | S/C | CPAD (Oficinas) |  | Split ducto | 5
150 | Confort | 4 | Primer piso | E4-01-03 | Taller Refrigeración | Willy Alarcon | Split decorativo | 1.5
151 | Confort | 4 | Primer piso | S/C | Almacen General | Ximena Ganoza | Split decorativo | 1.5
152 | Confort | 4 | Primer piso | S/C | CIFOR (oficina) |  | Split decorativo | 1.5
153 | Confort | 4 | Primer piso | S/C | CIFOR (oficina) |  | Split decorativo | 1.5
154 | Confort | 4 | Primer piso | S/C | CIFOR (oficina) |  | Split decorativo | 1.5
155 | Confort | 4 | Primer piso | S/C | CIFOR (oficina) |  | Split decorativo | 1.5
156 | Confort | 4 | Primer piso | S/C | CIFOR (oficina) |  | Split decorativo | 1.5
157 | Laboratorio | 4 | Primer piso | S/C | CIFOR |  | Split decorativo | 1.5
158 | Laboratorio | 4 | Primer piso | S/C | CIFOR (cromatografo) |  | Split decorativo | 1.5
159 | Laboratorio - ITU | 4 | Segundo piso | S/C | Servidor | Percy Cabello | Ventana | 2
160 | Confort | 4 | Segundo piso | S/C | VRF Unidad Condensadora Lennox VEP060N432U (60000 BTU/H) |  | VRF Unidad Condensadora Lennox VEP060N432U (60000 BTU/H) | 5
161 | Confort | 4 | Segundo piso | E4-02-15 | VRF unida evaporadora Lennox VELD012N432U |  | Multisplit Decorativo split pared con control inalambrico | 1
162 | Confort | 4 | Segundo piso | E4-02-16 | VRF unida evaporadora Lennox VELD012N432U |  | Multisplit Decorativo split pared con control inalambrico | 1
163 | Confort | 4 | Segundo piso | E4-02-17 | VRF unida evaporadora Lennox VELD012N432U |  | Multisplit Decorativo split pared con control inalambrico | 1
164 | Confort | 4 | Segundo piso | E4-02-18 | VRF unida evaporadora Lennox VELD018N432U |  | Multisplit Decorativo split pared con control inalambrico | 1.5
165 | Confort | 4 | Segundo piso | S/C | CIFOR (oficina central) |  | Split decorativo | 1.5
166 | Confort | 4 | Segundo piso | S/C | CIFOR (oficina central) |  | Split decorativo | 1.5
167 | Confort | 4 | Segundo piso | S/C | CIFOR (oficina) |  | Split ducto (Fan coil) | 1.5
168 | Confort | 4 | Segundo piso | S/C | CIFOR (oficina) |  | Split ducto (Fan coil) | 1.5
169 | Confort | 4 | Segundo piso | S/C | Oficina |  | Split decorativo | 1.5
170 | Confort | 4 | Segundo piso | S/C | Oficina |  | Split decorativo | 1.5
171 | Confort | 4 | Segundo piso | S/C | Oficina (central) |  | Split decorativo | 1.5
172 | Confort | 4 | Segundo piso | S/C | Oficina (central) |  | Split decorativo | 1.5
173 | Confort | 4 | Segundo piso | S/C | Biodiversity (oficina) |  | Split ducto (Fan coil) | 1
174 | Confort | 4 | Segundo piso | S/C | Biodiversity (oficina) |  | Split ducto (Fan coil) | 1.5
175 | Confort | 4 | Segundo piso | S/C | Biodiversity (oficina) |  | Split ducto (Fan coil) | 5
176 | Confort | 4 | Segundo piso | S/C | Biodiversity (oficina) |  | Split ducto (Fan coil) | 1.5
177 | Confort | 4 | Segundo piso | S/C | Biodiversity (oficina) |  | Split ducto (Fan coil) | 1.5
178 | Confort | 4 | Segundo piso | S/C | Biodiversity (oficina) |  | Split ducto (Fan coil) | 1.5
179 | Confort | 4 | Segundo piso | S/C | Biodiversity (oficina) |  | Split ducto (Fan coil) | 1.5
180 | Confort | 4 | Segundo piso | S/C | Biodiversity (oficina) |  | Split ducto (Fan coil) | 4
181 | Confort | 4 | Segundo piso | S/C | Biodiversity (oficina) |  | Split ducto (Fan coil) | 2
182 | Confort | 4 | Segundo piso | E4-02-14 | Icraf (Sala de reuniones) |  | Split decorativo Inverter | 2
183 | Confort | 4 | Segundo piso | E4-02-01 | Icraf (Oficina) |  | Split decorativo Inverter | 1.5
184 | Confort | 4 | Segundo piso | Circulacion -1 | Icraf (Sala central) |  | Split ducto | 5
185 | Confort | 4 | Segundo piso | E4-02-11 | Icraf (03 oficinas) |  | Split ducto (Fan coil) | 3
186 | Confort | 4 | Segundo piso | E4-02-02 | Icraf (Oficinas) |  | Split ducto (Fan coil) | 1.5
187 | Confort | 4 | Segundo piso | E4-02-03 | Icraf (Oficinas) |  | Split ducto (Fan coil) | 1.5
188 | Laboratorio | 5 | Sotano | E5-00-01 | Virologia (Sala de máquinas) | Giovanna Muller | Split ducto (Fan coil) | 5 | NO
189 | Laboratorio | 5 | Sotano | E5-00-04 | Virologia | Giovanna Muller | Split decorativo | 1.5 | NO
190 | Laboratorio | 5 | Sotano | E5-00-05 | Virologia (Sala de máquinas) | Giovanna Muller | Split ducto (Fan coil) | 5 | NO
191 | Laboratorio | 5 | Sotano | E5-00-07 | Virologia | Giovanna Muller | Split ducto (Fan coil) | 5 | NO
192 | Laboratorio | 5 | Sotano | E5-00-08 | Virologia (Molecular) | Giovanna Muller | Split ducto (Fan coil) | 3 | NO
193 | Laboratorio | 5 | Sotano | E5-00-09 | Virologia | Giovanna Muller | Split ducto (Fan coil) | 3 | NO
194 | Laboratorio | 5 | Sotano | E5-00-10 | Virologia (Nash) | Giovanna Muller | Split ducto (Fan coil) | 3 | NO
195 | Laboratorio | 5 | Primer piso | E5-01-01 | Virologia | Giovanna Muller | Split ducto (Fan coil) | 4
196 | Laboratorio | 5 | Primer piso |  | Virologia | Giovanna Muller | Split ducto (Fan coil) | 4
197 | Confort | 5 | Primer piso | E5-01-02 | Virologia | Giovanna Muller | Split decorativo | 2
198 | Confort | 5 | Primer piso | E5-01-03 | Virologia | Giovanna Muller | Split ducto (Fan coil) | 2
199 | Confort | 5 | Primer piso | E5-01-04 | Virologia | Giovanna Muller | Split decorativo | 1
200 | Confort | 5 | Primer piso | E5-01-05 | Jefatura de Virologia | Dr. J Kreuze | Split decorativo Inverter | 1
| Laboratorio | 5 | Segundo piso | E5-02-01 | Camara de crecimiento 1 | Brenda Zea | Split ducto | 5 | NO
201 | Laboratorio | 5 | Segundo piso | E5-02-02 | Camara de crecimiento 2 | Brenda Zea | Split ducto | 7.5 | NO
202 | Laboratorio | 5 | Segundo piso | E5-02-03 | Camara de crecimiento 3 | Brenda Zea | Split ducto | 5 | NO
203 | Laboratorio | 5 | Segundo piso | E5-02-04 | Area de Transferencia | Brenda Zea | Split ducto | 5 | NO
204 | Laboratorio | 5 | Segundo piso | E5-02-04 | Area de Transferencia | Brenda Zea | Split ducto | 5 | NO
205 | Laboratorio | 5 | Segundo piso | E5-02-07 | Camara de crecimiento 4 | Brenda Zea | Split decorativo | 4 | NO
206 | Laboratorio | 5 | Segundo piso | E5-02-08 | Vestuario | Brenda Zea | Split decorativo | 1 | NO
207 | Confort | 5 | Segundo piso | E5-02-09 | Almacen de materiales | Brenda Zea | Split decorativo | 1.5 | NO
208 | Confort | 5 | Segundo piso | E5-02-10 | Jefatura de Fall Creek | Brenda Zea | Split decorativo | 1.5 | NO
209 | Confort | 5 | Segundo piso | E5-02-10 | Oficina | Brenda Zea | Split decorativo | 1.5 | NO
210 | Laboratorio | 5 | Segundo piso | E5-02-11 | Area de empaque y multiusos | Brenda Zea | Split decorativo | 3 | NO
211 | Laboratorio | 5 | Segundo piso | E5-02-12 | Preparación de medios de cultivo | Brenda Zea | Split ducto | 3 | NO
212 | Laboratorio | 5 | Segundo piso | E5-02-13 | Almacen de medios de cultivo | Brenda Zea | Split ducto | 5 | NO
213 | Confort | 6 | Sotano | E6-00-01 | PNIA (Oficina) |  | Split decorativo | 1.5 | NO
214 | Confort | 6 | Sotano |  | PNIA (Oficina) |  | Split decorativo | 1.5 | NO
215 | Confort | 6 | Sotano | E6-00-02 | PNIA (Oficina) |  | Split decorativo | 1 | NO
216 | Confort | 6 | Sotano | E6-00-05 | PNIA (Oficinas) |  | Split ducto | 5 | NO
217 | Laboratorio - ITU | 6 | Sotano | E6-00-07 | PNIA (Servidor) |  | Split ducto | 3
218 | Confort | 6 | Sotano | E6-00-08 | PNIA (Sala de Reuniones Acaule) |  | Split ducto | 4 | NO
219 | Confort | 6 | Primer piso | E6-01-01 | PNIA (Oficina) |  | Split decorativo | 2 | NO
220 | Confort | 6 | Primer piso |  | PNIA (Oficina) |  | Split decorativo | 1.5 | NO
221 | Confort | 6 | Primer piso | E6-01-02 | PNIA (Oficina) |  | Split decorativo | 1 | NO
222 | Confort | 6 | Primer piso | E6-01-03 | PNIA (Oficina) |  | Split decorativo | 1 | NO
223 | Confort | 6 | Primer piso | E6-01-05 | PNIA (Oficina) |  | Split decorativo | 1.5 | NO
224 | Confort | 6 | Primer piso |  | PNIA (Oficina) |  | Split decorativo | 1.5 | NO
225 | Confort | 6 | Primer piso | E6-01-06 | PNIA (Oficina) |  | Split decorativo | 2 | NO
|  |  |  | E6-01-07 |  |  |  |  | NO
226 | Confort | 6 | Primer piso | E6-01-08 | PNIA (Oficina) |  | Split decorativo | 1.5 | NO
227 | Confort | 6 | Primer piso | E6-01-09 | PNIA (Oficina) |  | Split decorativo | 1 | NO
228 | Confort | 6 | Primer piso | E6-01-10 | PNIA (Oficina) |  | Split decorativo | 1 | NO
229 | Confort | 6 | Primer piso | E6-01-11 | PNIA (Oficina) |  | Split decorativo | 1.5 | NO
230 | Confort | 6 | Primer piso | E6-01-13 | PNIA (Sala de reuniones) |  | Split decorativo | 1.5 | NO
231 | Confort | 6 | Primer piso | E6-01-14 | Edificio 6 (Pasadizo) |  | Split ducto | 5 | NO
232 | Confort | 6 | Segundo piso | E6-02-01 | Edifcio 6 (05 Oficina) |  | Split ducto | 4 | NO
233 | Confort | 6 | Segundo piso | E6-02-06 | Edificio 6 (Oficina) |  | Paquete Carrier | 4 | NO
234 | Confort | 6 | Segundo piso | E6-02-07 | PNIA (Oficina) |  | Split decorativo | 1 | NO
235 | Confort | 6 | Segundo piso | E6-02-08 | PNIA (Oficina) |  | Split decorativo | 1 | NO
236 | Confort | 6 | Segundo piso | E6-02-09 | PNIA (Sala de reuniones) |  | Split decorativo | 1.5 | NO
237 | Confort | 6 | Segundo piso | E6-02-10 | Edificio 6 (Oficina) |  | Split Ducto | 4 | NO
238 | Confort | 6 | Segundo piso | E6-02-16 | PNIA (Sala de reuniones) |  | Paquete | 4 | NO
239 | Confort | Auditorio | Primer piso | AU-01-03 | Oficina | Viviana Infantas | Split decorativo tipo techo | 2
240 | Confort | Auditorio | Primer piso | AU-01-01 | Auditorio |  | Paquete | 7.5
241 | Confort | Auditorio | Primer piso | AU-01-02 | Auditorio |  | Paquete | 12
|  |  |  | AU-01-05 | Almacen
|  |  |  | AU-01-06 | Sala de proyección
242 | Confort | Residencia | Primer piso | S/C | Sala |  | Split decorativo | 5 | NO
243 | Confort | Residencia | Primer piso | S/C | Dormitorios |  | Ventana | 2 | NO
244 | Confort | campo | Primer piso | R-03 | Recursos naturales (Oficina) |  | Split decorativo | 1
245 | Laboratorio | campo | Primer piso | EF-01-02 | Ecofisiologia (Laboaratorio) |  | Split decorativo | 1 | NO
246 | Confort | campo | Primer piso | INV-11A | Invernadero 11 |  | Ventana | 2
247 | Confort | Edifcio 4 | Primer piso | CM-01-01 | Jefatura de campo | Wendy Yactayo | Split decorativo | 1
248 | Confort | Edifcio 4 | Primer piso | CM-01-04 | Asistente de campo | Alberto Ccentta | Split ducto | 3
249 | Laboratorio | campo | Primer piso | R-06 | Brotamiento | Wendy Yactayo | Split ducto | 3
250 | Laboratorio | campo | Primer piso | DLS | Camara Luz Difusa (DLS) | Wendy Yactayo | Enfriados de agua | 2
251 | Laboratorio | campo | Primer piso | DLS | Camara Luz Difusa (DLS) | Wendy Yactayo | Enfriados de agua | 2
| Laboratorio | campo | Primer piso | C-05 | Tizon Tardio | Wimer Perez | Equipo de Refrigeracion | 2
| Laboratorio | campo | Primer piso | C-05 | Tizon Tardio | Wimer Perez | Ventilador axial | 0.5
252 | Laboratorio - ITU | Edifcio 4 | Primer piso | MP-01-09 | Nodo | Percy Cabello | Split decorativo | 1.5
253 | Laboratorio | Almacen de apoyo | Primer piso | AA-01-11 | Liofilizado | Gabriela Burgos | Split decorativo | 5
254 | Laboratorio | campo | Primer piso | R-01 | Pre Cosecha | Giovanna Muller | Split ducto | 5
255 | Laboratorio | campo | Primer piso | R13 | Procesamiento | Giovanna Muller | Split decorativo techo | 3
256 | Laboratorio | campo | Primer piso | R-02 | Fisiologia | Giovanna Muller | Split decorativo techo | 5
257 | Laboratorio - ITU | campo | Primer piso | R-09 | Invernaderos | Percy Cabello | Split decorativo | 1
258 | Laboratorio - ITU | campo | Primer piso | CH-01-01 | Costado Chatarra | Percy Cabello | Split decorativo | 1.5
259 | CHILLER | Bioseguridad | Primer piso | IEBS-01-01 | Bioseguridad | Giovanna Muller | Caudal Constante | 30 | NO
260 | Laboratorio | Bioseguridad | Primer piso | CI-01-01 | Cuarentena In vitro (Post entrada) | Gisella Carpio | Split ducto | 4
261 | Laboratorio | Bioseguridad | Primer piso | CI-01-02 | Cuarentena In vitro | Gisella Carpio | Split ducto | 4
262 | Confort | Bioseguridad | Primer piso | BS-01-12 | Pasadizo1/Pasadizo 2/ ingreso 1 | Giovanna Muller | Split ducto | 5 | NO
263 | Laboratorio | Bioseguridad | Primer piso | BS-01-01 | Cubiculo 1 | Giovanna Muller | Manejadora (UMA) | 3 | NO
264 | Laboratorio | Bioseguridad | Primer piso | BS-01-02 | Cubiculo 2 | Giovanna Muller | Manejadora (UMA) | 3 | NO
265 | Laboratorio | Bioseguridad | Primer piso | BS-01-03 | Cubiculo 3 | Giovanna Muller | Manejadora (UMA) | 3 | NO
266 | Laboratorio | Bioseguridad | Primer piso | BS-01-04 | Cubiculo 4 | Giovanna Muller | Manejadora (UMA) | 3 | NO
267 | Laboratorio | Bioseguridad | Primer piso | BS-01-05 | Cubiculo 5 | Giovanna Muller | Paquete | 10 | NO
268 | Laboratorio | Bioseguridad | Primer piso | BS-01-06 | Cubiculo 6 | Giovanna Muller | Paquete | 10 | NO
269 | Laboratorio | Bioseguridad | Primer piso | BS-01-07 | Cubiculo 7 | Giovanna Muller | Paquete | 10 | NO
270 | Laboratorio | Bioseguridad | Primer piso | BS-01-08 | Cubiculo 8 | Giovanna Muller | Paquete | 10 | NO
271 | Confort | Bioseguridad | Primer piso | BS-01-09 | sala de ingreso | Giovanna Muller | Manejadora (UMA) | 3 | NO
272 | Laboratorio | Bioseguridad | Primer piso | BS-01-10 | Cuarentena (Cubiculo 1) | Gisella Carpio | Manejadora (UMA) | 3 | NO
273 | Laboratorio | Bioseguridad | Primer piso | BS-01-11 | Cuarentena (Cubiculo 2) | Gisella Carpio | Manejadora (UMA) | 3 | NO
274 | CHILLER | Biodiversidad | Primer piso | IEBD-01-02 | Biodiversidad | Dr Noelle | Caudal Constante | 115 | NO
275 | CHILLER | Biodiversidad | Primer piso | IEBD-01-03 | Biodiversidad (Back up) | Dr Noelle | Caudal Constante | 110 | NO
276 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-01 | Deposito de materiales | Dr Noelle | Manejadora (UMA) | 3.75
277 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-02 | Lavado y esterilización | Dr Noelle | Manejadora (UMA) | 7.5
278 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-03 | Preparación de medios | Dr Noelle | Manejadora (UMA) | 7.5
279 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-05 | ADN | Dr Noelle | Manejadora (UMA) | 5
280 | Confort | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-04 | Oficina | Dr Noelle | Manejadora (Fan coil) | 1.5
281 | Ventilacion | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-32 | Vestuarios | Dr Noelle | Extractor | 1
282 | Ventilacion | Biodiversidad | Primer piso |  |  | Dr Noelle | Inyector | 1
283 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-06 | Fitosanidad | Dr Noelle | Manejadora (UMA) | 5
284 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-07 | Transferencia de camote | Dr Noelle | Manejadora (UMA) | 5
285 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-08 | Transferencia de papa | Dr Noelle | Manejadora (UMA) | 3.75
286 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-09 | Banco In vitro (sala 7) | Dr Noelle | Manejadora (UMA) | 5 | NO
287 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-10 | Banco In vitro (sala 5) | Dr Noelle | Manejadora (UMA) | 7.5 | NO
288 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-11 | Banco In vitro (sala 4) | Dr Noelle | Manejadora (UMA) | 7.5 | NO
289 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-12 | Banco In vitro (sala 3) | Dr Noelle | Manejadora (UMA) | 10 | NO
290 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-13 | Banco In vitro (sala 2) | Dr Noelle | Manejadora (UMA) | 10 | NO
291 | Confort | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-15 | Sala de Becarios | Dr Noelle | Manejadora (Fan coil) | 5.5
292 | Confort | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-16 | Sala central | Dr Noelle | Manejadora (Fan coil) | 3.3
293 | Confort | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-16 | Sala central | Dr Noelle | Manejadora (Fan coil) | 2.3
294 | Confort | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-16 | Sala central | Dr Noelle | Manejadora (Fan coil) | 2.6
295 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-17 | Citometria | Dr Noelle | Manejadora (Fan coil) | 3
296 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-18 | Sala de maquinas Citometria | Dr Noelle | Manejadora (Fan coil) | 2
297 | Laboratorio - ITU | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-19 | Nodo | Percy Cabello | Manejadora (Fan coil) | 1.5
298 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-20 | Pre secado semillas | Dr Noelle | Manejadora (Fan coil) | 2 | NO
299 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-26 | Cuarto de secado | Dr Noelle | Manejadora (UMA) | 3 | NO
300 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-20 | Equipo secador | Dr Noelle | Secador de aire | 3.5 | NO
301 | Confort | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-21 | Oficina (Dr Ellis) | Dr Noelle | Manejadora (Fan coil) | 1.5
302 | Confort | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-22 | Oficina (Presupuestos) | Dr Noelle | Manejadora (Fan coil) | 2 | NO
303 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-23 | Preparacion de semillas | Dr Noelle | Manejadora (UMA) | 3.75 | NO
304 | Confort | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-24 | Oficina (Dr Noelle Anglin) | Dr Noelle | Manejadora (Fan coil) | 1.6
305 | Confort | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-25 | Sala de Informatica | Dr Noelle | Manejadora (UMA) | 2.5
306 | Confort | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-46 | Sala de reuniones (Bukasobic) | Dr Noelle | Split ducto | 5
307 | Confort | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-44 | Oficinas | Dr Noelle | Split ducto (Inverter) | 3
308 | Confort | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-44 | Oficinas | Dr Noelle | Split ducto | 5
309 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-31 | Sala de Nitrogeno | Dr Noelle | Split ducto | 5
310 | Confort | Biodiversidad | Primer piso | Pasadizo 3 | Pasadizo | Dr Noelle | Manejadora (Fan coil) | 1
311 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-43 | Criopreservación | Dr Noelle | Split ducto | 5
312 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso |  |  | Dr Noelle | Split ducto | 5
313 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-42 | Termoterapia | Dr Noelle | Split ducto | 5
314 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-34 | Herbario | Dr Noelle | Split ducto (Presición) | 3
315 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-36 | Pre herbario | Dr Noelle | Split ducto | 2
316 |  |  |  | BD-01-35 | Sala
317 | Laboratorio | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-40 | Deposito | Dr Noelle | Split ducto | 3
318 |  |  |  | BD-01-37 | Distribucion
319 | Confort | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-41 | Supervisores | Dr Noelle | Split ducto | 2
320 | Confort | Biodiversidad | Primer piso | BD-01-38 | Supervisores | Dr Noelle | Split ducto | 2
321 |  |  |  | BD-01-39
322 | Ventilacion | Biodiversidad | Primer piso | S.H.H.2 | Baños de Damas | Dr Noelle | Extractor | 1
323 | Ventilacion | Biodiversidad | Primer piso | S.H.M.2 | Baños de Barones | Dr Noelle | Extractor | 1
324 | Confort | ITU | Primer piso | CO-01-01 | Oficina (Sala central) | Percy Cabello | Split Ducto | 4
325 | Confort | ITU | Primer piso | CO-01-02 | Oficina (Sala central) | Percy Cabello | Split Ducto | 3
|  |  |  | CO-01-04 | Oficina (Sala central) | Percy Cabello
|  |  |  | CO-01-05 | Oficina (Sala central) | Percy Cabello
|  |  |  | CO-01-06 | Oficina (Sala central) | Percy Cabello
326 | Confort | ITU | Primer piso | CO-01-03 | Oficina ( Jefatura ) | Percy Cabello | Split decorativo | 1
327 | Confort | ITU | Sotano | CO-00-01 | Oficinas | Percy Cabello | Split decorativo | 2
328 | Confort | ITU | Sotano | CO-00-04 | Oficinas | Percy Cabello | Split decorativo | 2
329 | Confort | ITU | Sotano | CO-00-03 | Sala de Reuniones | Percy Cabello | Split decorativo | 2
330 | Laboratorio - ITU | ITU | Sotano | Servidor | Servidor 1 | Percy Cabello | Split ducto | 5
331 | Laboratorio - ITU | ITU | Sotano | Servidor | Servidor 1 Back up | Percy Cabello | Split ducto | 5