## ESTUFA ESTERILIZADORA (hidden)
LOGISTICS MANAGEMENT
Comparative Chart: Estufa Esterilizadora
RQ: 12018288
Requestor: Nataly Franco
| Proveedor | DAIGER SCIENTIFIC INC | AHSECO | CIMATEC | KOSSODO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Imagen
| Modelo | UN260 |  |  | Modelo ED 260
| Marca | MEMMERT |  |  | BINDER GmbH
| Procedencia | Alemania |  |  | Alemania
| Dimensiones externas | (Ancho x Alto x Prof): 824 x 1186 x 684 mm |  |  | (Ancho x Alto x Prof): 810x 965x 760 mm
| Conexión Eléctrica | 230V 50/60 Hz |  |  | 230V/50-60HZ
| Rango de Temperatura | +20 a 300 °C |  |  | 5°C a 300°C
| Caracteristicas Importantes | Construida interiormente de acero inoxidable, las superficies internas son lisas. Panel de control de una pantalla con comandos de simple operacion. Conveccion natural. Almacenamiento de datos en Data logger interno por un minimo de 10 years, Sstema integrado de auto-diagnostico.Senales acusticas temperatura excesiva/insuficiente, aviso de puerta abierta. Volumen aprox. 256 litros. |  |  | Gran precision de temperatura tecnologia APT.lineTM. Volumen aprox. 255 lt. Conveccion natural. Controlador con pantalla LCD. Regulacion de la Rejilla de aire por control electromecanico. 2 rejillas cromadas. Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2(DIN 12880) y alarma optica.Manilla ergonomica. Conexion USB para el registro de los datos.
COMERCIALES | Years en el Mercado | 120 | 50 | 50 | 57
| Garantia | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses
| Tiempo de Entrega | 06 SEMANAS | 8 SEMANAS | 12 SEMANAS | 2 SEMANAS
| Término de pago | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS
| Soporte Local (Instalacion, Puesta en marcha, capacitacion) | SI | SI | SI | SI
ECONOMICOS | Pu. Del Equipo USD | 4045 | 4824.4121 | 5222.1091 | 4643.3
| Embalaje especial | 100 | - | - | -
| Internal Freight | - | - | - | -
| Flete Aprox. Miami - Lima + Desaduanaje | 1062.712 | - | - | -
| Pu. Puesto en el CIP | 5207.712 | 4824.4121 | 5222.1091 | 4643.3
Note on E20: Flores, Vanessa (CIP): INC, O1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE GARANTIA COMERCIAL

## DESTILADOR 4 LT (hidden)
LOGISTICS MANAGEMENT
Comparative Chart: DESTILADOR 4 LT.
RQ: 12018399
Requestor: Nataly Franco
| Proveedor | DAIGER SCIENTIFIC INC | FISHER SCIENTIFIC | AHSECO | KOSSODO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Imagen
| Modelo | A56210-857 LS |  | 2004
| Marca | FISTREEM |  | GFL
| Procedencia | USA |  | ALEMANIA
| Dimensiones externas | (Length x Width x Height): 14.75 x 10.25 x 29.5 inches |  | (Ancho x Prof. x Alt): 620 x 330 x 460 mm
| Conexión Eléctrica | 240V /13 AMP. |  | 230V 50/60 Hz/3.0 KW
| Capacidad Lt./ hora | 4 LT |  | 4 LT
| Capacidad del tanque | - |  | 8 LT.
Caracteristicas Importantes
COMERCIALES | Years en el Mercado | 120 | 115 | 50 | 57
| Garantia | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses
| Tiempo de Entrega | 06 SEMANAS | 12 SEMANAS | 8 SEMANAS | 2 SEMANAS
| Término de pago | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS
| Soporte Local (Instalacion y Capacitacion) | SI | SI | SI | SI
ECONOMICOS | Pu. Del Equipo USD | 6100 | 6422 | 960.5915 | 3551.8
| Embalaje especial | 80 | 80 | - | -
| Internal Freight | - | - | - | -
| Flete Aprox. Miami - Lima + Desaduanaje | 904.281 | 904.281 | - | -
| Pu. Puesto en el CIP | 7084.281 | 7406.281 | 960.5915 | 3551.8
Comentarios
No se ha encontrado localmente un producto similar a las catacteristicas tecnicas del equipo marca FISTREEM, se opta por standarizar la marca y aprovechar la ventaja de tener repuestos en caso de cualquier
falla, asi mismo, el conocimiento del equipo y la buena experiencia de su desempeño.
Se decide importar el equipo junto con la estufa esterilizadora para la reduccion de gastos de transporte con la consolidacion de carga.
No se requiere de resorvio ni de un sistema de pre-tratamiento porque es reemplazo del equipo existente.

## HVAC 2022
ITEM | CATEGORIA | EDIFICIO | NIVEL | CODIGO DE PLANO | REFERENCIA | TIPO DE EQUIPO | CAP. TON | REFRIGERANTE (años) | Antiguedad | Comentarios
1 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-04 | Oficina | Split ducto (Fan coil) | 1.5 | R22 | 20 | Sistema centralizado VRF solo Frio
| Confort | 3 | Primer piso | E3-01-05 | Oficina
2 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-06 | Oficina | Split ducto (Fan coil) | 1.5 | R22 | 20
3 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-08 | Oficina | Split ducto (Fan coil) | 1.5 | R22 | 20
| Confort | 3 | Primer piso | E3-01-09 | Oficina
4 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-10 | Oficina | Split ducto (Fan coil) | 1.5 | R22 | 20
5 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-11 | Oficina | Split ducto (Fan coil) | 1.5 | R22 | 20
| Confort | 3 | Primer piso | E3-01-12 | Oficina
6 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-02 | Oficina | Split ducto (Fan coil) | 1.5 | R22 | 20
7 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-03 | Oficina | Split decorativo | 1.5 | R22 | 20
8 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-07 | Oficina | Split decorativo | 1 | R22 | 20
9 | Confort | 3 | Primer piso | IE-03 | Ex central telefonica | Split decorativo | 1 | R22 | 20
7 | Confort | 3 | Primer piso | E3-01-33 | Centro de Control | Split ducto (Fan coil) | 1.5 | R22 | 12
8 | Confort | Edifcio 4 | Primer piso | CM-01-01 | Jefatura de campo | Split decorativo | 1 | R22 | 12
9 | Confort | 3 | Segundo piso | E3-02-05 | Comedor | Split ducto | 5 | R410a | 6 | Solo cambio de la unidad de evaporadora por ser procedencia China
10 | Laboratorio | 5 | Primer piso | E1-01-01 | Lab. Virologia | Split ducto | 5 | R22 | 15
11 | Laboratorio | 5 | Primer piso | E1-01-01 | Lab. Virologia | Split ducto | 5 | R22 | 15
12 | Computo | 5 | Segundo piso | E2-01-11 | Servidor 2 | Split ducto | 5 | R22 | 12